АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕМНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2023 г.                                                        № 123

Об утверждении программы проведения   проверки готовности

теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ О теплоснабжении», с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»,  Уставом Темниковского городского поселения,  администрация Темниковского городского поселения постановляет:

1.Утвердить прилагаемую Программу проведения  проверки готовности    теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (Приложение 1).

2.Настоящее Постановление опубликовать  в официальном печатном издании Темниковского городского поселения.

И.О.Главы  администрации

Темниковского городского поселения                                                       А.В.Симцов

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Темниковского городского поселения
от 14.06.2023 г. № 123

ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности  теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

1.Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее-Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с перечнем, указанным в приложении №1 к Программе.

2.Проверка проводится комиссией на предмет соблюдения обязательных требований, установленных главами III-V правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года №1-3 «об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее-Правила).

В целях оценки оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1)наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным Законом от 27.07.2010 года «190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2)готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3)соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4)наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии

5)функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-укомплектованность указанных служб персоналом;

-обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6)проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7)организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8)обеспечение качества теплоносителей;

9)организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10)обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11)обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

-готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

-соблюдение водно-химического режима;

-отсутствие факторов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12)наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13)отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14)работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

4.В целях оценки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии комиссией должно быть проверено:

1)устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2)проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3)разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4)выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5)состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6)состояние утепления зданий и тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7)наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

8)состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

9)работоспособность защиты систем теплоснабжения;

10)наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11)отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12)плотность оборудования тепловых пунктов;

13)наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14)отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15)наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надежной эксплуатации теплопотребляющих установок;

16)проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

5.Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

6.Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее-акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу в соответствии с приложением №1 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-объект проверки готов к отопительному периоду;

-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

-объект проверки не готов к отопительному периоду.

6.При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

7.Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по образцу в соответствии с приложением №2 к Программе и выдается Администрацией Темниковского городского поселения, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов: для потребителей тепловой энергии – не позднее 15 сентября, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций-не позднее 1 ноября.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, указанной в пункте 7, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение №1

к программе проведения

проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и потребителей

тепловой энергии

к отопительному периоду

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности  к отопительному периоду.

| № п п | Наименование | Адрес | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребители тепловой энергии |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Бараева 1 | Не позднее 15 сентября |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Бараева 5 | Не позднее 15 сентября |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Бараева 1а | Не позднее 15 сентября |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Бараева 1б | Не позднее 15 сентября |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Бараева 11 | Не позднее 15 сентября |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Бараева 7 | Не позднее 15 сентября |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Бараева 9 | Не позднее 15 сентября |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Бараева 9 б | Не позднее 15 сентября |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Бараева 13 | Не позднее 15 сентября |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Бараева 15 | Не позднее 15 сентября |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Бараева 17 | Не позднее 15 сентября |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Бараева 19 | Не позднее 15 сентября |
| 13 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Бараева 21 | Не позднее 15 сентября |
| 14 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Бараева 23 | Не позднее 15 сентября |
| 15 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Бараева 25 | Не позднее 15 сентября |
| 16 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Бараева 25 а | Не позднее 15 сентября |
| 17 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Бараева 27 | Не позднее 15 сентября |
| 18 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Бараева 31 | Не позднее 15 сентября |
| 19 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Бараева 33 | Не позднее 15 сентября |
| 20 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Белинского 2 | Не позднее 15 сентября |
| 21 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Белинского 4 | Не позднее 15 сентября |
| 22 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Белинского 6 | Не позднее 15 сентября |
| 23 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Белинского 8 | Не позднее 15 сентября |
| 24 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Белинского 10 | Не позднее 15 сентября |
| 25 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Белинского 12 | Не позднее 15 сентября |
| 26 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Белинского 13 | Не позднее 15 сентября |
| 27 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Белинского 15 | Не позднее 15 сентября |
| 28 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Белинского 17 | Не позднее 15 сентября |
| 29 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Белинского 19 | Не позднее 15 сентября |
| 30 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Белинского 21 | Не позднее 15 сентября |
| 31 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Белинского 23 | Не позднее 15 сентября |
| 32 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Белинского 23 а | Не позднее 15 сентября |
| 33 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Белинского 27 | Не позднее 15 сентября |
| 34 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Белинского 29 | Не позднее 15 сентября |
| 35 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Белинского 37 | Не позднее 15 сентября |
| 36 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Белинского 39 | Не позднее 15 сентября |
| 37 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Белинского 41 | Не позднее 15 сентября |
| 38 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Гагарина 25 | Не позднее 15 сентября |
| 39 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Гагарина 26 | Не позднее 15 сентября |
| 40 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Гагарина 27 | Не позднее 15 сентября |
| 41 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Ленина 51 | Не позднее 15 сентября |
| 42 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Ленина 53 | Не позднее 15 сентября |
| 43 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Ленина 64 | Не позднее 15 сентября |
| 44 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Ленина 66 | Не позднее 15 сентября |
| 45 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Ленина 70 | Не позднее 15 сентября |
| 46 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Ленина 74 | Не позднее 15 сентября |
| 47 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Р Люксембург 85 | Не позднее 15 сентября |
| 48 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Р Люксембург 87 | Не позднее 15 сентября |
| 49 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Р Люксембург 89 | Не позднее 15 сентября |
| 50 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Гражданская 1 | Не позднее 15 сентября |
| 51 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Ушакова 2 | Не позднее 15 сентября |
| 52 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Ушакова 4 | Не позднее 15 сентября |
| 53 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Ушакова 6 | Не позднее 15 сентября |
| 54 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Школьная 1 | Не позднее 15 сентября |
| 55 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Школьная 2 | Не позднее 15 сентября |
| 56 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Школьная 3 | Не позднее 15 сентября |
| 57 | Многоквартирный жилой дом | г Темников ул Коммунистическая 8 | Не позднее 15 сентября |
| 58 | Прокуратура | г.Темников, ул.Бараева, 7Б | Не позднее 15 сентября |
| 59 | Районный суд | г.Темников, ул.Бараева, 3 | Не позднее 15 сентября |
| 60 | Сельскохозяйственный колледж | г.Темников, ул.Советская, 45 | Не позднее 15 сентября |
| 61 | Отделение ФСБ по Темниковскому району | г.Темников, ул.Бараева, 7а | Не позднее 15 сентября |
| 62 | Налоговая инспекция | г.Темников, ул.Бараева, 8 | Не позднее 15 сентября |
| 63 | Отдел статистики | г.Темников, ул.Коммунистическая, 4 | Не позднее 15 сентября |
| 64 | УФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору | г.Темников, ул.Бараева, 8 | Не позднее 15 сентября |
| 65 | УФС судебных приставов | г.Темников, ул.Бараева, 8 | Не позднее 15 сентября |
| 66 | УФС гос.регистрации | г.Темников, ул.Бараева, 8 | Не позднее 15 сентября |
| 67 | Кадастровая палата | г.Темников, ул.Бараева, 8 | Не позднее 15 сентября |
| 68 | Следственное управление | г.Темников, ул.Бараева, 8 | Не позднее 15 сентября |
| 69 | ТСШ №1 | г.Темников, ул.Школьная, 1а | Не позднее 15 сентября |
| 70 | ТСШ №2 | г.Темников, ул.Интернатская, 4 | Не позднее 15 сентября |
| 71 | Музей | г.Темников, ул.Коммунистическая, 19 | Не позднее 15 сентября |
| 72 | Центр занятости населения | г.Темников, ул.Ленина, 25а | Не позднее 15 сентября |
| 73 | ГКУ «Социальная защита населения» | г.Темников, ул.К.Маркса, 2 | Не позднее 15 сентября |
| 74 | Администрация района | г.Темников, ул.Кирова, 26 | Не позднее 15 сентября |
| 75 | Отдел ЗАГС | г.Темников, ул.Коммунистическая, 4 | Не позднее 15 сентября |
| 76 | ЦРБ им.А.И.Рудявского | г.Темников, ул.Октябрьская, 13 | Не позднее 15 сентября |
| 77 | МУК «Дворец культуры» | г.Темников, ул.Коммунистическая, 17 | Не позднее 15 сентября |
| 78 | МУК «Библиотечная система» | г.Темников, ул.К.Маркса, 4 | Не позднее 15 сентября |
| 79 | Школа искусств | г.Темников, ул.Коммунистическая, 17б | Не позднее 15 сентября |
| 80 | Детский сад «Золотой петушок» | г.Темников, ул.Ленина, 55 | Не позднее 15 сентября |
| 81 | Полиция | г.Темников ул.Коммунистическая, 9 | Не позднее 15 сентября |
| 82 | ОАО «Сбербанк России» | г.Темников, ул.Гражданская, 2 | Не позднее 15 сентября |
| 83 | Аптека №17 | г.Темников, ул.Бараева, 1 | Не позднее 15 сентября |
| 84 | ООО «Здоровье» | г.Темников, ул.Бараева, 2а | Не позднее 15 сентября |
| 85 | ИП Алякшина Т.В. | г.Темников, ул.Гагарина, 25а | Не позднее 15 сентября |
| 86 | ИП Алякшин В.С | г.Темников, ул.Коммунистическая, 1 | Не позднее 15 сентября |
| 87 | ПАО «Ростелеком» | г.Темников, ул.Ленина, 49 | Не позднее 15 сентября |
| 88 | ООО «Коммунальник» | г.Темников, ул.Белинского, 16 | Не позднее 15 сентября |
| 89 | ООО «Рынок» | г.Темников, ул.Бараева, 2а | Не позднее 15 сентября |
| 90 | ИП Шмелева А.А. | г.Темников, ул.Бараева, 2а | Не позднее 15 сентября |
| Теплоснабжающие и теплосетевые организации |  |  |  |
| 91 | МУП «Темникоэлектротеплосеть» | г.Темников, ул.Дорофеева, 18а | Не позднее 1 ноября |
| Объекты по производству тепловой энергии |  |  |  |
| 92 | Котельная «Квартальная» | г.Темников, ул.Дорофеева, 18а | Не позднее 1 ноября |
| 93 | Котельная ПУ-1 | д.Тювеево, ул.Студенческая, 11 | Не позднее 1 ноября |

Образец                                                                                                        Приложение 2

А К Т №_______

Проверки готовности к отопительному периоду ____________________г.г.

______________________                                             ________________________

Место составления акта                                                                    дата составления акта

Комиссия, утвержденная Постановлением Администрации Темниковского городского поселения №_____ от ____________года «О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду» в соответствии с Программой  проведения проверки готовности к отопительному периоду , утвержденной Постановлением администрации Темниковского городского поселения №_____ от _______________ года «Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду» с ______________ года по ______________ года в соответствии с Федеральным Законом от 27.10.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

_______________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

_______________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод  комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

_______________________________________________________________________

Председатель комиссии:_____________________

Заместитель

председателя комиссии _____________________

Члены комиссии:            _____________________

_____________________

_____________________

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил

______________________ г.     ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя) муниципального образования,

теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого

проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Образец                                                                                                      Приложение №3

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _________________________г.г.

Выдан Администрацией Темниковского городского поселения в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду

(теплоснабжающая организации, теплосетевая организации, потребитель тепловой

энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

-Акт проверки готовности к отопительному периоду от ______________________ г.

И.О.Главы администрации

Темниковского городского поселения                                                          А.В.Симцов